## MapaEEPROM Actual
EEPROM
0x1400 | 0x1401 | 0x1402 | 0x1403 | 0x1404 | 0x1405 | 0x1406 | 0x1407 | 0x1408 | 0x1409 | 0x140A | 0x140B | 0x140C | 0x140D | 0x140E | 0x140F | 0x1400-0x14E3 | Datos de Acumulado
0x1410 | 0x1411 | 0x1412 | 0x1413 | 0x1414 | 0x1415 | 0x1416 | 0x1417 | 0x1418 | 0x1419 | 0x141A | 0x141B | 0x141C | 0x141D | 0x141E | 0x141F | 0x14E4 | Sensor 1
0x1420 | 0x1421 | 0x1422 | 0x1423 | 0x1424 | 0x1425 | 0x1426 | 0x1427 | 0x1428 | 0x1429 | 0x142A | 0x142B | 0x142C | 0x142D | 0x142E | 0x142F | 0x14E5 | Sensor 2
0x1430 | 0x1431 | 0x1432 | 0x1433 | 0x1434 | 0x1435 | 0x1436 | 0x1437 | 0x1438 | 0x1439 | 0x143A | 0x143B | 0x143C | 0x143D | 0x143E | 0x143F | 0x14E6 | Flujo
0x1440 | 0x1441 | 0x1442 | 0x1443 | 0x1444 | 0x1445 | 0x1446 | 0x1447 | 0x1448 | 0x1449 | 0x144A | 0x144B | 0x144C | 0x144D | 0x144E | 0x144F | 0x14E7 | Vuelta Acumulado
0x1450 | 0x1451 | 0x1452 | 0x1453 | 0x1454 | 0x1455 | 0x1456 | 0x1457 | 0x1458 | 0x1459 | 0x145A | 0x145B | 0x145C | 0x145D | 0x145E | 0x145F | 0x14E8-0x14EB | Cero de calibración 1er sensor
0x1460 | 0x1461 | 0x1462 | 0x1463 | 0x1464 | 0x1465 | 0x1466 | 0x1467 | 0x1468 | 0x1469 | 0x146A | 0x146B | 0x146C | 0x146D | 0x146E | 0x146F | 0x14EC-0x14EF | A de calibración 1er sensor
0x1470 | 0x1471 | 0x1472 | 0x1473 | 0x1474 | 0x1475 | 0x1476 | 0x1477 | 0x1478 | 0x1479 | 0x147A | 0x147B | 0x147C | 0x147D | 0x147E | 0x147F | 0x14F0-0x14F3 | B de calibración 1er sensor
0x1480 | 0x1481 | 0x1482 | 0x1483 | 0x1484 | 0x1485 | 0x1486 | 0x1487 | 0x1488 | 0x1489 | 0x148A | 0x148B | 0x148C | 0x148D | 0x148E | 0x148F | 0x14F4-0x14F7 | Cero de calibración 2do sensor
0x1490 | 0x1491 | 0x1492 | 0x1493 | 0x1494 | 0x1495 | 0x1496 | 0x1497 | 0x1498 | 0x1499 | 0x149A | 0x149B | 0x149C | 0x149D | 0x149E | 0x149F | 0x14F8-0x14FB | A de calibración 2do sensor
0x14A0 | 0x14A1 | 0x14A2 | 0x14A3 | 0x14A4 | 0x14A5 | 0x14A6 | 0x14A7 | 0x14A8 | 0x14A9 | 0x14AA | 0x14AB | 0x14AC | 0x14AD | 0x14AE | 0x14AF | 0x14FC-0x14FF | B de calibración 2do sensor
0x14B0 | 0x14B1 | 0x14B2 | 0x14B3 | 0x14B4 | 0x14B5 | 0x14B6 | 0x14B7 | 0x14B8 | 0x14B9 | 0x14BA | 0x14BB | 0x14BC | 0x14BD | 0x14BE | 0x14BF
0x14C0 | 0x14C1 | 0x14C2 | 0x14C3 | 0x14C4 | 0x14C5 | 0x14C6 | 0x14C7 | 0x14C8 | 0x14C9 | 0x14CA | 0x14CB | 0x14CC | 0x14CD | 0x14CE | 0x14CF
0x14D0 | 0x14D1 | 0x14D2 | 0x14D3 | 0x14D4 | 0x14D5 | 0x14D6 | 0x14D7 | 0x14D8 | 0x14D9 | 0x14DA | 0x14DB | 0x14DC | 0x14DD | 0x14DE | 0x14DF
0x14E0 | 0x14E1 | 0x14E2 | 0x14E3 | 0x14E4 | 0x14E5 | 0x14E6 | 0x14E7 | 0x14E8 | 0x14E9 | 0x14EA | 0x14EB | 0x14EC | 0x14ED | 0x14EE | 0x14EF
0x14F0 | 0x14F1 | 0x14F2 | 0x14F3 | 0x14F4 | 0x14F5 | 0x14F6 | 0x14F7 | 0x14F8 | 0x14F9 | 0x14FA | 0x14FB | 0x14FC | 0x14FD | 0x14FE | 0x14FF

## MapaEEPROM Cambios
EEPROM
0x1400 | 0x1401 | 0x1402 | 0x1403 | 0x1404 | 0x1405 | 0x1406 | 0x1407 | 0x1408 | 0x1409 | 0x140A | 0x140B | 0x140C | 0x140D | 0x140E | 0x140F | 5120-5347 | 0x1400-0x14E3 | Datos de Acumulado
0x1410 | 0x1411 | 0x1412 | 0x1413 | 0x1414 | 0x1415 | 0x1416 | 0x1417 | 0x1418 | 0x1419 | 0x141A | 0x141B | 0x141C | 0x141D | 0x141E | 0x141F | 5348 | 0x14E4 | Sensor 1
0x1420 | 0x1421 | 0x1422 | 0x1423 | 0x1424 | 0x1425 | 0x1426 | 0x1427 | 0x1428 | 0x1429 | 0x142A | 0x142B | 0x142C | 0x142D | 0x142E | 0x142F | 5349 | 0x14E5 | Sensor 2
0x1430 | 0x1431 | 0x1432 | 0x1433 | 0x1434 | 0x1435 | 0x1436 | 0x1437 | 0x1438 | 0x1439 | 0x143A | 0x143B | 0x143C | 0x143D | 0x143E | 0x143F | 5350 | 0x14E6 | Modo
0x1440 | 0x1441 | 0x1442 | 0x1443 | 0x1444 | 0x1445 | 0x1446 | 0x1447 | 0x1448 | 0x1449 | 0x144A | 0x144B | 0x144C | 0x144D | 0x144E | 0x144F | 5351 | 0x14E7 | Tipo Nivel
0x1450 | 0x1451 | 0x1452 | 0x1453 | 0x1454 | 0x1455 | 0x1456 | 0x1457 | 0x1458 | 0x1459 | 0x145A | 0x145B | 0x145C | 0x145D | 0x145E | 0x145F | 5352 | 0x14E8 | Cambio de sensores
0x1460 | 0x1461 | 0x1462 | 0x1463 | 0x1464 | 0x1465 | 0x1466 | 0x1467 | 0x1468 | 0x1469 | 0x146A | 0x146B | 0x146C | 0x146D | 0x146E | 0x146F | 5353 | 0x14E9 | Vuelta Acumulado
0x1470 | 0x1471 | 0x1472 | 0x1473 | 0x1474 | 0x1475 | 0x1476 | 0x1477 | 0x1478 | 0x1479 | 0x147A | 0x147B | 0x147C | 0x147D | 0x147E | 0x147F | 5354 | 0x14EA | Activador Acumulado
0x1480 | 0x1481 | 0x1482 | 0x1483 | 0x1484 | 0x1485 | 0x1486 | 0x1487 | 0x1488 | 0x1489 | 0x148A | 0x148B | 0x148C | 0x148D | 0x148E | 0x148F | 5355 | 0x14EB | Tipo Flujo
0x1490 | 0x1491 | 0x1492 | 0x1493 | 0x1494 | 0x1495 | 0x1496 | 0x1497 | 0x1498 | 0x1499 | 0x149A | 0x149B | 0x149C | 0x149D | 0x149E | 0x149F | 5356-5359 | 0x14EC-0x14EF | Flujo
0x14A0 | 0x14A1 | 0x14A2 | 0x14A3 | 0x14A4 | 0x14A5 | 0x14A6 | 0x14A7 | 0x14A8 | 0x14A9 | 0x14AA | 0x14AB | 0x14AC | 0x14AD | 0x14AE | 0x14AF | 5360-5363 | 0x14F0-0x14F3 | A de calibración 1er sensor
0x14B0 | 0x14B1 | 0x14B2 | 0x14B3 | 0x14B4 | 0x14B5 | 0x14B6 | 0x14B7 | 0x14B8 | 0x14B9 | 0x14BA | 0x14BB | 0x14BC | 0x14BD | 0x14BE | 0x14BF | 5364-5367 | 0x14F4-0x14F7 | B de calibración 1er sensor
0x14C0 | 0x14C1 | 0x14C2 | 0x14C3 | 0x14C4 | 0x14C5 | 0x14C6 | 0x14C7 | 0x14C8 | 0x14C9 | 0x14CA | 0x14CB | 0x14CC | 0x14CD | 0x14CE | 0x14CF | 5368-5371 | 0x14F8-0x14FB | A de calibración 2do sensor
0x14D0 | 0x14D1 | 0x14D2 | 0x14D3 | 0x14D4 | 0x14D5 | 0x14D6 | 0x14D7 | 0x14D8 | 0x14D9 | 0x14DA | 0x14DB | 0x14DC | 0x14DD | 0x14DE | 0x14DF | 5372-5375 | 0x14FC-0x14FF | B de calibración 2do sensor
0x14E0 | 0x14E1 | 0x14E2 | 0x14E3 | 0x14E4 | 0x14E5 | 0x14E6 | 0x14E7 | 0x14E8 | 0x14E9 | 0x14EA | 0x14EB | 0x14EC | 0x14ED | 0x14EE | 0x14EF
0x14F0 | 0x14F1 | 0x14F2 | 0x14F3 | 0x14F4 | 0x14F5 | 0x14F6 | 0x14F7 | 0x14F8 | 0x14F9 | 0x14FA | 0x14FB | 0x14FC | 0x14FD | 0x14FE | 0x14FF